编号：

消 防 设 施 技 术

检 测 申 请 表

项目名称：

申请单位：                            (盖章)

申报日期：

广东产品质量监督检验研究院

单位地址：广州市海珠区新港东路海诚西街7号海珠科技产业园D座三楼消防设施检测室

联系电话：020-89232262       传真：020-89232085

邮政编码：510330             E-mail: xfss_cest@163.com

报 检 须 知

为更好地为您提供消防设施技术检测服务，请仔细阅读下述内容及按要求完整填写！

- 报检前所有子系统已调试完毕并符合要求。

- 如资料中有特殊需要保密的，请在保密声明中注明要求。

3、报检类别：□报验收委托检验 (消防审核告知单位：                        )   □自愿委托

4、请与该申请表同时提交如下图纸、资料：

A. 消防工程竣工图一套             □

B. 火灾报警系统地址编码表/图一份   □

C. 消防各系统调试报告一份          □

D. 隐蔽工程记录                    □

E. 接地绝缘电阻记录                □

F. 竣工验收前的消防设施检测，请提供《消防建审意见书》复印件一份  □

G. 年度消防设施检测，需提供《消防验收意见书》复印件一份          □

- 如有需要，请咨询我方客服人员，他们将协助您填写有关消防设施统计表格。

- 确认报检后，我院将与客户签订《消防设施技术检测委托协议》合同，一式两份。

    - 消防工程概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托（申请）单位地址 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总面积 |  | 受检面积 |  | 楼层数 | 塔楼 | 裙楼 | 地下室 |
| 楼高 |  |  |  | 工程造价 |  |  |  |
| 受检部位 |  |  |  | 建筑类别 |  |  |  |
| 检测类别 | 初检（ ） 年检（ ） |  |  | 建筑用途 |  |  |  |
| 报告邮寄地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密声明 | □检测保密 □图纸、资料保密 □费用保密 □报告保密 □其他___________ |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

二、单项设备统计表（一）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防配电设施 |  |  |  | 3 | 消火栓出水压力测试 | 次 |  |
| 1 | 配电箱（消防电源） | 台 |  |  | 4 | 室外消火栓 | 套 |  |
| 2 | 发电机 | 套 |  |  | 5 | 阀门（DN≥65) | 只 |  |
| 3 | 储油量及标号检测 | 次 |  |  | 6 | 消防炮（水炮、泡沫炮） | 套 |  |
| 二 | 火灾自动报警系统 |  |  |  | 7 | 管网布置检查 | 系统/区/幢 |  |
| 1 | 系统接地测试 | 处 |  |  | 8 | 系统联动测试 | 系统/区/幢 |  |
| 2 | 绝缘电阻测试 | 回路 |  |  | 五 | 自动喷水灭火系统 |  |  |
| 3 | 各类探测器 | 个 |  |  | 1 | 报警阀组（湿式、干式、预作用、雨淋报警阀组） | 套 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 个 |  |  | 2 | 水流指示器（含信号阀） | 个 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 个 |  |  | 3 | 喷头 | 个 |  |
| 6 | 各类模块 | 个 |  |  | 4 | 末端试水装置(含末端试水阀) | 套 |  |
| 7 | 火灾自动报警控制器（含联动控制柜） | 台 |  |  | 5 | 管网布置检查 | 系统/区/幢 |  |
| 8 | 火灾报警显示盘 | 台 |  |  | 6 | 系统联动测试 | 系统/区/幢 |  |
| 9 | 消防警铃（含声、光报警器）安装质量检测 | 个 |  |  | 六 | 泡沫灭火系统 |  |  |
| 10 | 消防警铃（含声、光报警器）选层功能测试 | 区/层 |  |  | 1 | 消防给水同本表第三点 |  |  |
| 11 | 系统布线检查 | 系统/区/幢 |  |  | 2 | 泡沫液贮罐 | 套 |  |
| 12 | 系统联动测试 | 系统/区/幢 |  |  | 3 | 比例混合器 | 套 |  |
| 三 | 消防给水 |  |  |  | 4 | 泡沫产生器外观及安装质量检测 | 台 |  |
| 1 | 消防水源（含高位水箱、蓄水池等） | 个 |  |  | 5 | 泡沫消火栓外观及安装质量检测 | 套 |  |
| 2 | 稳压设备运行测试 | 套 |  |  | 6 | 泡沫喷头外观及安装质量检测 | 个 |  |
| 3 | 消防水泵 | 台 |  |  | 7 | 管网布置检查 | 区 |  |
| 4 | 阀门（DN≥65) | 只 |  |  | 8 | 系统联动测试 | 区 |  |
| 5 | 水泵控制柜 | 台 |  |  | 七 | 气体灭火系统 |  |  |
| 6 | 水泵接合器 | 套 |  |  | 1 | 瓶组与储罐外观及安装质量检测 | 个 |  |
| 四 | 消火栓、消防炮 |  |  |  | 2 | 集流管外观及安装质量检测 | 条 |  |
| 1 | 室内消火栓 | 套 |  |  | 3 | 选择阀、单向阀、分配阀外观及安装质量检测 | 个 |  |
| 2 | 消火栓静水压力测试 | 次 |  |  | 4 | 驱动装置外观及安装质量检测 | 套 |  |

二、单项设备统计表（二）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 喷嘴外观及安装质量检测 | 只 |  |  | 5 | 系统联动测试 | 系统 |  |
| 6 | 气体报警部分同本表第二点 |  |  |  | 十 | 应急广播系统 |  |  |
| 7 | 管网布置检查 | 区 |  |  | 1 | 扩音机 | 台 |  |
| 8 | 系统联动测试 | 区 |  |  | 2 | 扬声器 | 个 |  |
| 八 | 机械加压送风系统和机械排烟系统 |  |  |  | 3 | 系统功能 | 系统/区/幢 |  |
| 1 | 控制柜 | 台 |  |  | 4 | 广播线路检查 | 系统/区/幢 |  |
| 2 | 风机 | 台 |  |  | 十一 | 消防专用电话 |  |  |
| 3 | 风阀(含各种防火阀、送风口、排烟口、调节阀） | 台 |  |  | 1 | 消防电话主机 | 台 |  |
| 4 | 送风口、排烟口风速测试 | 个 |  |  | 2 | 电话分机或电话插孔 | 台 |  |
| 5 | 防烟楼梯间、前室、合用前室余压测试 | 次 |  |  | 3 | 电话线路检查 | 系统/区/幢 |  |
| 6 | 挡烟垂壁检测 | 米 |  |  | 十二 | 防火分隔设施 |  |  |
| 7 | 风管布置检查 | 系统/区/幢 |  |  | 1 | 防火门 | 扇 |  |
| 8 | 系统联动测试 | 系统 |  |  | 2 | 电动防火门 | 扇 |  |
| 九 | 应急照明和疏散指示标志 |  |  |  | 3 | 防火卷帘 | 樘 |  |
| 1 | 应急照明 | 个 |  |  | 十三 | 消防电梯 |  |  |
| 2 | 应急照明灯照度测试 | 次 |  |  | 1 | 消防电梯(含要联动测试的客梯、货梯） | 台 |  |
| 3 | 疏散指示标志 | 个 |  |  | 十四 | 灭火器 |  |  |
| 4 | 疏散指示标志照度测试 | 次 |  |  | 1 | 灭火器 | 个 |  |

填表说明：

1、该表不够可另增加。

2、“――”处，客户无需填写。

3、表中所列项目不能留空，不适用系统或设备填“∕”。

三、消防设备登记表（可在检测现场时提交给检测组长/工程师）

| 1、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 | 检验报告 |  | 合格证 |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 联动控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 感烟探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 感温探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消火栓破玻按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、消防供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 消火栓泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消火栓泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 喷淋泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷淋泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、消火栓、消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 室内消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消防炮（水炮、泡沫炮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 报警阀组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水流指示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 信号阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 泡沫消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泡沫液贮罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 比例混合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泡沫喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 泡沫产生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 气体灭火设备（包括瓶组与储罐、选择阀、驱动装置、喷嘴等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 气体灭火报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、机械加压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 正压送风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、机械排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 | 备注 |
| 1 | 排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、应急照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 应急广播主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 消防电话主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电话分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、防火分隔设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 产品型号 | 生产厂家 |  | 主要消防产品证书 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 认证证书或认可标志 |  |  | 检验报告 | 合格证 |  |
| 1 | 手提式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 推车式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明： 请现场提供下列资料以供查阅： 该表中设备的认证证书或认可标志、证书、合格证等资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按中消认（2001）005号令消防产品未获型式认可或强制性认证的产品，不得生产、销售使用。

2、型式认可及强制性认证产品范围见相关目录。

3、“认证证书或认可标志”，“合格证”填写：若有填“√”并提供证明文件（报告或证书）。

4、表格中不适用的项目填“∕”。

申请单位（盖章）