附件1

**能力验证提供者2017年计划目录表（涂料中有害物质限量测定）**

机构名称：广东产品质量监督检验研究院 联 系 人：吴嘉碧、周桂萍

地 址：广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号 电 话： 0757-22802651/22802610

邮 编：528300 电子邮箱：[gqisd2011@126.com](mailto:gqisd2011@126.com)n

| **序号** | **计划编号** | **计划名称** | **测试/**  **测量**  **项目** | **项目**  **是否获**  **PTP**  **认可** | **对应**  **CNAS-AL06**  **的领域**  **代码** | **对应**  **CNAS-AL07**  **的PT**  **子领域** | **测试/测量/**  **校准方法** | **报名**  **时间** | **实施**  **时间** | **费用（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT-SJDB-001-2017 | 涂料中苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯 | 否 | 021701 | 建工建材  化学分析 | GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》  GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》 | 2017年  6月-7月 | 2017年  8月-10月 | 1000 |  |
| 2 | PT-SJDB-002-2017 | 涂料中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)  含量 | TDI | 否 | 021701 | 建工建材  化学分析 | GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 | 2017年  6月-7月 | 2017年  8月-10月 | 1000 |  |