# IMMETRO认证新规

巴西的认证标准包含了三部分：安全，能效与电磁干扰 (CISPR 15/2013)。其中安全部分将IEC 62560 与 IEC 62838 (发展中) 的低压灯帽以及IEC 62776的灯管灯帽整合在一起。而能效部分整合了IEC 62612与北美的能源之星, 并要求通过6000小时的光维持率测试 (有LM80, 则需3000小时)，大幅度增加了认证周期。

巴西INMETRO 强制认证将在2015年12月13日生效，届时在巴西生产或进口的灯泡都必须有INMETRO认证。UL率先成为首家取得相关测试能力的外资实验室，并为全球数百间企业，包括著名消费电子品牌，顺利取得进入巴西的重要凭证。

LED 照明产品的巴西标准