## 沪质监局公布2015年消防应急灯具质量抽查结果

24日，上海市质量技术监督局在其官网公布2015年上海市消防应急灯具产品质量抽查结果，抽查了4批次产品，经检验，不合格0批次。

据介绍，消防应急灯具是列入国家强制性认证产品（CCC）目录的产品。上海市共有获证生产企业5家，本次实际抽到产品的有4家，另有1家由于抽查时停产等原因未抽到样品。

本次监督抽查依据GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》等要求，对产品的下列项目进行了检验：防护等级、接地保护、一般要求、自带电源型和子母型消防应急灯具性能、自带电源型和子母型消防应急灯具充、放电性能、转换电压性能（集中控制型系统除外）、充、放电耐久性能、耐压性能、结构、标志一般要求、产品标志和质量检验标志。