## 上海质监局曝光一大波灯具抽查结果 数家企业上“黑榜”

9日，上海市质量技术监督局在其官网公布2015年上海市灯具产品质量监督抽查结果，其中抽查对象包含普通照明用自镇流LED灯产品，固定式通用灯具产品，可移式通用灯具以及嵌入式灯具产品。

5批次普通照明用自镇流LED灯产品不合格
    9日，上海市质量技术监督局在其官网公布2015年上海市普通照明用自镇流LED灯产品质量监督抽查结果，抽查产品15批次，经检验，不合格5批次。

2批次固定式通用灯具质量问题严重

    9日，上海市质量技术监督局在其官网公布2015年上海市固定式通用灯具产品质量监督抽查结果，抽查了14批次产品，经检验，不合格2批次。

抽查发现，达诺尔电气（集团）有限公司的一批次固定式LED灯具被检出标记、内部和外部接线、耐热、耐火和耐起痕项目不合格，上海雯晟五金有限公司的一批次井道照明灯被检出内部和外部接线、防触电保护项目不合格，均属质量问题严重。

4批次可移式通用灯具质量问题严重
    9日，上海市质量技术监督局在其官网公布2015年上海市可移式通用灯具产品质量监督抽查结果，抽查了10批次产品，不合格4批次。

抽查发现，4批次产品不合格且质量问题严重，生产企业涉及中山市光阳电器有限公司、佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司、广州众恒光电科技有限公司（授权）、飞利浦(中国)投资有限公司。