# 广州消委会照明灯具抽检结果出炉：四成节能灯LED灯抽检不合格

LED半导体照明网讯近日，广州市消费者委员会对在广州市场销售的部分节能灯、LED灯商品进行了质量比较试验工作，昨日公布试验结果。20批次样品中，12批次样品所有检测项目均符合国家相关标准，样品整体达标率为60%。4批次节能灯样品、4批次LED灯样品未能完全符合相关标准要求，不达标产品出自深圳、佛山、厦门等企业。

今年6-10月，广州市消委会工作人员会同检测站工作人员以普通消费者的身份，在广州市灯具市场、超市及五金店随机购买，共购买样品20批次，其中节能灯10批次，LED灯10批次，并委托广州质量监督检测研究院对样品进行测试。结果显示，节能灯、LED灯各有4个样品被检出不达标项目(见下表)。

比较试验结果出来后，市消委立即将报告邮寄给相关生产企业。至有效反馈日期止，该会仍未收到惠州市美利浦科技有限公司、无锡迪思微电子有限公司、厦门市东林电子有限公司、重庆东松三雄电器有限公司、深圳市中超投资有限公司、佛山市南海万时达照明电器有限公司、深圳菩盛源照明有限公司就样品测试项目不符合相关标准要求问题的书面回复。