## 流程报表导出
序号 | 设备名称 | 型号规格
1 | 滑线式变阻器 | BX8DF-6/7
2 | 滑线变阻器 | BX8D-3/3 100Ω,5A
3 | 滑线变阻器 | BX8D-3/3 100Ω,5A
4 | 滑线变阻器 | BX8D-3/3 100Ω,5A
5 | 滑线变阻器 | BX8D-3/4 540Ω,2A
6 | 荧光灯镇流器综合性能分析系统(电感、电子) | Gdws-yg-1
7 | 镇流器耐热试验综合测试系统 | Gdws-zl-1
8 | 镇流器性能耐久综合测试系统 | Gdws-nj-1
9 | 升降机 | SJY0.3-4
10 | 声级计 | 5633B
11 | 温湿度计 | AR807
12 | 温湿度计 | AR807
13 | 温湿度计 | AR807
14 | 温湿度计 | AR807
15 | 温湿度计 | AR807
16 | 温湿度计 | AR807
17 | 数字噪音计 （声级计） | CT329
18 | 万用表 | MT-2017
19 | 台式电脑
20 | 接地电阻表 | ZC-8
21 | 接地电阻表 | ZC-8
22 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
23 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
24 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
25 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
26 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
27 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
28 | 四合一测量仪（温度、湿度、风速、照度） | LM-8000
29 | 笔记本电脑 | P246
30 | 接地电阻表 | ZC-8
31 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
32 | 数字压力计 | DP1000-Ⅲ
33 | 接地电阻表 | ZC-8
34 | 台式电脑
35 | 打印机
36 | 打印机(激光) | HP LJ1015
37 | 打印机
38 | 高斯表 | TES-1392
39 | 绝缘电阻表 | PC27-1
40 | 数位温度表 | TES-1310
41 | 红外测温仪 | FLUKE62
42 | 笔记本电脑 | K2450
43 | 手提电脑 | HP 4230S
44 | 手提电脑 | HP 4230S
45 | 数显温湿度表 | M288-CTH
46 | 数显温湿度表 | M288-CTH
47 | 数显温湿度表 | M288-CTH
48 | 电源质量分析仪 | FLUKE F43B
49 | 接地电阻表 | ZC-8,0-100Ω
50 | 接地电阻测试仪 | Hioki 3151
51 | 粒子计数器 | CW-HPC600
52 | 接地电阻测试仪 | Hioki 3151
53 | 声级计 | HS5633
54 | 照度计 | FLUKE 941
55 | 照度计 | FLUKE 941
56 | 照度计 | FLUKE 941
57 | 接地电阻表 | ZC-8 100Ω
58 | ZC-8型接地电阻表 | （0~10/100/1000)Ω
59 | ZC-8型接地电阻表 | （0~10/100/1000)Ω
60 | 钳形接地电阻测试仪 | ETCR2000+
61 | 钳形接地电阻测试仪 | ETCR2000+
62 | 手提电脑 | 三星 Q35
63 | 台式计算机 | 联想启天M2000
64 | 台式计算机 | Dell Gx620
65 | 台式计算机 | DELL OptiPlex330
66 | 碎纸机 | S-550
67 | 吸尘器电源线拉卷试验机 | 0-800mm 30次/分
68 | 台式电脑 | 超越E500-2021
69 | 温湿度计 | HT-3015HA
70 | 温湿度计 | HT-3015HA
71 | 冲击力锤测力仪 | JHF-2
72 | 数字式电缆分析仪 | DSP-4300(一对)
73 | 数字万用表 | FLUKE77
74 | 声级计 | TES1357
75 | 台式计算机
76 | 对讲机 | GP88
77 | 数码相机 | 佳能 Ixus 80 Is
78 | 钢卷尺 | 7.5m
79 | 恒温水槽
80 | 恒温水槽
81 | 精密压力表 | YB-150A型0~10MPa
82 | 温湿度表
83 | 钢直尺 | 15cm
84 | 电子天平 | TC15KH
85 | 橡塑低温脆性试验仪
86 | 钢卷尺 | DL9025B
87 | 游标卡尺 | 0-200mm
88 | 标准虑光片 | 50%
89 | 标准虑光片 | 30%
90 | 电缆半导电屏蔽层电阻测试仪 | BT-900A
91 | 4+2全功能火灾探测器试验器 | ABS-W03
92 | 1+2单功能火灾探测器加烟试验器 | ABS-Y02
93 | 1+2火灾探测器烟温试验器 | ABS-YW09型
94 | 防爆型二合一烟温火灾探测器试验器 | A119-YW
95 | 打气筒
96 | 数码相机 | 佳能sx240hs
97 | 台式电脑 | 超越E500-1244
98 | 打印机(喷墨) | HP DJ3558
99 | 台式计算机 | DELL Vostro 230
100 | 长测试针 | φ3x50
101 | 台式计算机 | DELL D360
102 | 压力表 | Y-60 0-0.1MPa
103 | 红外测温仪 | TM750
104 | 数字兆欧表 | 3454-11
105 | 普通钳形表 | 美国福禄克F303
106 | 百分表 | 0-3mm
107 | 旋转式粘度计 | NDJ-1
108 | 激光打印机 | HP P3015
109 | 微波消解系统 | CEM Mars
110 | 游标卡尺 | 0-150
111 | 橡胶硬度计 | LX-A 0-100HA
112 | 保护门防插头误插入试验规
113 | 插销量规 | Figure3
114 | 插销量规 | Figure3
115 | 游标卡尺 | 557220升级版
116 | 数显游标卡尺 | YB5001B
117 | 台式计算机 | DELL D360
118 | 压力表 | 0-1.6MPa
119 | 扭力批 | RTD260CN 260cNm
120 | 电子秤 | TCS(FHW)-60A
121 | 积分球 | 1.5m
122 | 戴尔台式电脑 | Optilex 3020
123 | 电子温湿度计 | HTC-1
124 | 电子温湿度计 | HTC-1
125 | 镜片厚度测量仪 | E300-A
126 | 数显卡尺 | C-0050
127 | 涂层测厚仪 | QNIX4500型
128 | 台式计算机 | hp g1226
129 | 台式计算机 | hp g1226
130 | 数位式温度表 | YF-160A
131 | 标准灯 | 110V/200W
132 | 标准灯 | 110V/200W
133 | 试具A探针
134 | 塞规 | Φ50
135 | 塞规 | Φ65
136 | 电子数显卡尺 | 0-150mm
137 | 台式计算机 | DELL
138 | 台式计算机
139 | 笔记本电脑 | Travel Mate P238-7042
140 | 台式计算机 | 230S
141 | 台式计算机 | DELL
142 | 台式计算机 | 270
143 | 台式电脑 | 启天M4550
144 | 台式计算机 | DELL 260
145 | 手提电脑 | DELL Vostro 3460
146 | 碎纸机 | 719
147 | 台式电脑 | M6500
148 | 手提电脑 | 三星 900X1B-A03
149 | 多功能激光一体机 | LaserJet Pro1536dnf MFP
150 | 台式计算机 | DELL 260
151 | 笔记本电脑 | K2450
152 | 数显卡尺 | YT203型
153 | 台式计算机
154 | 电子数显卡尺 | 0-150mm
155 | 刨片机 | TH-7030
156 | 交联电缆切片机 | SK-Ⅱ改进型
157 | 台式电脑 | 启天B4360-N019
158 | 万用表 | F15B
159 | 数字温度表 | DT-9612 -50～1300℃
160 | 数字万用表 | MY-65
161 | 电子天平 | ALC-1100.2
162 | 红外测温仪 | UT303C
163 | 温湿度表 | M288-CHT
164 | 温湿度表 | WHM5
165 | 兆欧表 | PC27-1
166 | 双金属温度计 | WJ1
167 | 温湿度计 | AR807
168 | 闹钟式温湿度计 | AR807
169 | 温湿度表 | AR807
170 | 万用表 | F15B
171 | 无线温湿度记录仪 | RS-WS-WIFI-6-4
172 | 探棒 | C
173 | 台式电脑 | OptiPlex 3046 MB00337
174 | 投影仪 | EP880
175 | 台式电脑 | V270R
176 | 台式计算机 | DELL 230
177 | 笔记本电脑 | 联想i7,E450-8CD-I7-5500U
178 | 笔记本电脑 | Thinkpad E440
179 | 多功能一体机 | iC MF727Cdw
180 | 超纯水器 | EPED-2RE-60TH
181 | 灯和灯具加速老化与寿命测试系统(高低温交变试验箱) | LT-300A GDJ-800